## همیار مترور
www.hamyarmetror.ir

## انتقال آب
شماره رديف | شرح | واحد | بهای واحد | www.hamyarmetror.ir
020101 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 80 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 214000
020102 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 100 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 219500
020103 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 150 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 239500
020104 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 309000
020105 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر250 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 335000
020106 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 300 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 401000
020107 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 350 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 427500
020108 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 501000
020109 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 450 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 556000
020110 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر500 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 643500
020111 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 600 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 803000
020112 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 700 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 992000
020113 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 800 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1063000
020114 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 900میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1184000
020115 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 1000 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1292000
020116 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 1200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 1571000
020117 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 1400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 1833000
020118 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 1600 میلی متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول | 0
020119 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 1800 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مترطول | 0
020120 | لوله گذاری با لوله چدنی نشکن به قطر 2000 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/75 متر. | مترطول | 0
030101 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر80 میلیمتر (معادل 3 اینچ)، به ضخامت جدار 3/2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 242500
030102 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر 100 میلیمتر (معادل 4 اینچ)، به ضخامت جدار 3/2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 251500
030103 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر150 میلیمتر (معادل 6 اینچ)، به ضخامت جدار 3/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 263500
030104 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر200 میلیمتر (معادل 8 اینچ)، به ضخامت جدار 3/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 293000
030105 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر250 میلیمتر (معادل 10 اینچ)، به ضخامت جدار 4 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 337500
030106 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر300 میلیمتر (معادل 12 اینچ)، به ضخامت جدار 4/5 میلیمتر، و عمق تا 1/75 متر. | مترطول | 407000
030107 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر350 میلیمتر (معادل 14 اینچ)، به ضخامت جدار 4/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 436000
030108 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر400 میلیمتر (معادل 16 اینچ)، به ضخامت جدار 5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 453500
030109 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر450 میلیمتر (معادل 18 اینچ)، به ضخامت جدار 5/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 500500
030110 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر500 میلیمتر (معادل 20 اینچ)، به ضخامت جدار 5/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 570500
030111 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر600 میلیمتر (معادل 24 اینچ)، به ضخامت جدار 6/3 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 741000
030112 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر700 میلیمتر (معادل 28 اینچ)، به ضخامت جدار 6/3 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 808000
030113 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر800 میلیمتر (معادل 32 اینچ)، به ضخامت جدار 7/1 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 956500
030114 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر900 میلیمتر (معادل 36 اینچ)، به ضخامت جدار 8 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1073000
030115 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر1000 میلیمتر (معادل 40 اینچ)، به ضخامت جدار 8/8 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 1177000
030116 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر1100 میلیمتر (معادل 45 اینچ)، به ضخامت جدار 11 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 1280000
030117 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی ، به قطر1200 میلیمتر (معادل 48 اینچ)، به ضخامت جدار 11 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 1564000
030118 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر1300 میلیمتر (معادل 51 اینچ)، به ضخامت جدار 12/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 1698000
030119 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر1400 میلیمتر (معادل 54 اینچ)، به ضخامت جدار 12/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 1803000
040101 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر80 میلیمتر (معادل 3 اینچ)، به ضخامت جدار 3/2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 333500
040102 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر100 میلیمتر (معادل 4 اینچ)، به ضخامت جدار 3/2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 342500
040103 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر150 میلیمتر (معادل 6 اینچ)، به ضخامت جدار 3/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 368000
040104 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر200 میلیمتر (معادل 8 اینچ)، به ضخامت جدار 3/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 402500
040105 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر250 میلیمتر (معادل 10 اینچ)، به ضخامت جدار 4 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 442000
040106 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر300 میلیمتر (معادل 12 اینچ)، به ضخامت جدار 4/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 521500
040107 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر350 میلیمتر (معادل 14 اینچ)، به ضخامت جدار 4/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75متر. | مترطول | 579500
040108 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر400 میلیمتر (معادل 16 اینچ)، به ضخامت جدار 5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 622500
040109 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر450 میلیمتر (معادل 18 اینچ)، به ضخامت جدار 5/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 664500
040110 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر500 میلیمتر (معادل 20 اینچ)، به ضخامت جدار 5/6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 731500
040111 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر600 میلیمتر (معادل 24 اینچ)، به ضخامت جدار 6/3 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 940500
040112 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر700 میلیمتر (معادل 28 اینچ)، به ضخامت جدار 6/3 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 1064000
040113 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر800 میلیمتر (معادل 32 اینچ)، به ضخامت جدار 7/1 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1328000
040114 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر900 میلیمتر (معادل 36 اینچ)، به ضخامت جدار 8 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 1518000
040115 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر 1000 میلیمتر (معادل 40 اینچ)، به ضخامت جدار 8/8 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 1805000
040116 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر1100 میلیمتر (معادل 45 اینچ)، به ضخامت جدار 11 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 2007000
040117 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر1200 میلیمتر (معادل 48 اینچ)، به ضخامت جدار 11 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 2684000
040118 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر1300 میلیمتر (معادل 51 اینچ)، به ضخامت جدار 12/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 2986000
040119 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر1400 میلیمتر (معادل 54 اینچ) ، به ضخامت جدار 12/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 3366000
040120 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر1600 میلیمتر (معادل 63 اینچ)، به ضخامت جدار 14/2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول | 4093000
040121 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر1800 میلیمتر (معادل 72 اینچ)، به ضخامت جدار 16 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3/25 متر. | مترطول | 5162000
040122 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر2000 میلیمتر (معادل 78 اینچ)، به ضخامت جدار 17/5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مترطول | 6804000
040123 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر 2200 میلی متر (معادل 87 اینچ)، به ضخامت جدار 20 میلی متر، و عمق ترانشه تا 3/75 متر. | مترطول | 8733000
040124 | لوله گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به قطر 2400 میلی متر (معادل 94 اینچ)، به ضخامت جدار 22 میلی متر، و عمق ترانشه تا 4 متر. | مترطول | 11017000
050101 | لوله گذاری با لوله بتنی مسلح ، به قطر400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 770500
050102 | لوله گذاری با لوله بتنی مسلح، به قطر600 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 1032000
050103 | لوله گذاری با لوله بتنی مسلح، به قطر800 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25متر. | مترطول | 1344000
050104 | لوله گذاری با لوله بتنی مسلح، به قطر1000 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 1674000
050105 | لوله گذاری با لوله بتنی مسلح، به قطر1200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 2202000
050106 | لوله گذاری با لوله بتنی مسلح، به قطر1400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول | 2715000
060101 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 100 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 197000
060102 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 150 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/5 متر. | مترطول | 224000
060103 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 263000
060104 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 250 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 275000
060105 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر300 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 339000
060106 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر350 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1/75 متر. | مترطول | 354000
060107 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 410000
060108 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر500 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 489500
060109 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر600 میلی متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مترطول | 581000
060110 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر 700 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 681500
060111 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر800 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/25 متر. | مترطول | 760000
060112 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر900 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 877500
060113 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر1000 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مترطول | 979500
060114 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر1200 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 1279000
060115 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر1400 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2/75 متر. | مترطول | 1403000
060116 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر1600 میلیمتر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مترطول | 1608000
060117 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر1800 میلیمتر و عمق ترانشه تا 3/25 متر. | مترطول | 1843000
060118 | لوله گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر2000 میلیمتر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مترطول | 2117000
080101 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر80 تا 100 میلیمتر. | عدد | 522000
080102 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 697500
080103 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 300 تا 400 میلیمتر. | عدد | 1320000
080104 | حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 450 تا 600 میلیمتر. | عدد | 1870000
080201 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 957000
080202 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 300 تا 400 میلیمتر. | عدد | 1275000
080203 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 450 تا 600 میلیمتر. | عدد | 2232000
080204 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 700 تا 1000 میلیمتر. | عدد | 3701000
080205 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 1100 تا 1300 میلیمتر. | عدد | 7055000
080206 | حمل و نصب شیر پروانه ای به قطر 1400 تا 1600 میلیمتر. | عدد | 9556000
080301 | حمل و نصب شیر هوا، به قطر 50 تا 100 میلیمتر. | عدد | 719000
080302 | حمل و نصب شیر هوا، به قطر 150 تا 200 میلیمتر. | عدد | 996500
080401 | حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 80 تا 100 میلیمتر. | عدد | 447500
080402 | حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 150 تا 250 میلیمتر. | عدد | 598000
080501 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 80 تا 100 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 596500
080502 | حمل و نصب شیر فشار شکن به قطر 150 تا 250 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 797000
080503 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 300 تا 400 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 1508000
080504 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 450 تا 600 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 2119000
080505 | حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 700 تا 900 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. | عدد | 2869000
090101 | احداث حوضچه شیر، به عمق تا 3 متر. | مترمکعب بتن | 8777000
090102 | احداث حوضچه شیر، به عمق بیش از 3 متر. | مترمکعب بتن | 7597000
100101 | حمل و نصب اند میرا (فدا شونده) در صورتی که عمق گود تا 2 متر باشد. | عدد | 11685000
100102 | اضافه بها به ردیف 100101، برای بارگیری و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب، باراندازی و ریختن آن در اطراف وروی آند، در صورتی که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد. | عدد | 155500
100103 | اضافه بها به ردیف 100101، در صورتی که عمق گود بیش از 2 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق اضافی، در صورتی که عمق 2 تا 3 متر باشد یک بار، 3 تا 4 متر باشد، دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. (کسر متر، به تناسب محاسبه میشود). | عدد | 577000
100201 | حمل و نصب آند جریان تزریقی، در صورتی که عمق ترانشه تا 2 متر باشد. | عدد | 7901000
100202 | اضافه بها به ردیف 100201، در صورتی که عمق ترانشه بیش از 2 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق اضافی. ( کسر متر به تناسب محاسبه میشود). | عدد | 260500
100301 | حمل و نصب تسمه مسی. | عدد | 113500
100302 | حمل و نصب کابل. | مترطول | 416000
100401 | حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر، با ظرفیت خروجی تا 75 ولت و 75 آمپر DC. | دستگاه | 11792000
100402 | اضافه بها به ردیف 100401، برای حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر، با ظرفیت خروجی تا100 ولت و 100 آمپر DC. | دستگاه | 195000
100501 | احداث نقاط اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به زمین، طبق روش Line Marker. | عدد | 10172000
100502 | احداث نقاط اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به زمین، طبق روش Concrete Stand. | عدد | 9710000
100601 | حفرچاهک اتصال زمین، به ازای هر عدد میله اتصال زمین استاندارد 1/5متری نصب شده. | عدد | 5224000
100701 | حمل و نصب آندهای جریان تزریقی در چاه عمیق، باعمق تا50 متر، در صورتی که حفرچاه به وسیله دستگاه حفاری ضربه ای انجام شود. | حلقه چاه | 148251000
100702 | اضافه بها به ردیف 100701، در صورتی که عمق چاه بیش از 50 تا 75 متر باشد، به ازای هر یک مترعمق بیشتر. | حلقه چاه | 2564000
100703 | اضافه بها به ردیف 100702، در صورتی که عمق چاه بیش از 75 تا100 متر باشد، به ازای هریک متر عمق بیشتر. | حلقه چاه | 2725000
100704 | اضافه بها به ردیف 100703، در صورتی که عمق چاه بیشتر از100 متر باشد، به ازای هریک متر عمق بیشتر. | حلقه چاه | 2943000
100705 | حمل و نصب آندهای جریان تزریقی در چاه عمیق، با عمق تا50 متر، در صورتی که حفر چاه به وسیله دستگاه حفاری دورانی انجام شود. | حلقه چاه | 223320000
100706 | اضافه بها به ردیف 100705، در صورتی که عمق چاه بیش از50 تا 75 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. | حلقه چاه | 3568000
100707 | اضافه بها به ردیف 100706، در صورتی که عمق چاه بیش از 75 تا100 متر باشد، به ازای هریک متر عمق بیشتر. | حلقه چاه | 3730000
100708 | اضافه بها به ردیف 100707، در صورتی که عمق چاه بیشتر از 100 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. | حلقه چاه | 4013000
100801 | حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله های فولادی به قطر80 تا200 میلیمتر. | عدد | 1940000
100802 | حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله های فولادی به قطر250 تا450 میلیمتر. | عدد | 3264000
100803 | حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله های فولادی به قطر500 تا900 میلیمتر. | عدد | 6528000
100804 | حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله های فولادی به قطر1000 تا1400 میلیمتر. | عدد | 17408000
100901 | زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادی به قطر500 میلیمتر و بیشتر، با برس سیمی به روش ماشینی. | مترمربع | 119500
100902 | زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادی به قطر500 میلیمتر و بیشتر، به روش ماسه زنی. | مترمربع | 240000
101001 | زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، بابرس سیمی به روش ماشینی. | مترمربع | 82100
101002 | زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، به روش ماسه زنی. | مترمربع | 180000
101101 | رنگ آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر. | مترمربع | 137000
101201 | لفاف پیچی سرد لوله فولادی، به هر قطر . | مترمربع | 177000
101301 | لفاف پیچی گرم لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 250500
101401 | اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر250 تا450 میلیمتر. | مترمربع | 183000
101402 | اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر500 تا 900 میلیمتر. | مترمربع | 202000
101403 | اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر 1000 تا 1400 میلیمتر. | مترمربع | 212500
101404 | اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر1600 تا2000 میلیمتر. | مترمربع | 220500
110101 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 63600
110102 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی بادست و حداکثر تاعمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری. | مترمکعب | 178000
110103 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، در صورتی که حفاری در زمینهای سنگی، با هر وسیله و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 320000
110104 | اضافه بها به ردیفهای 110101 تا 110103، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا 6 متر دو بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. | مترمکعب | 69800
110201 | خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یاعمق مناسب. | مترمکعب | 29700
110202 | خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محل هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با سرند خاک در صورت لزوم. | مترمکعب | 6670
110301 | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 64400
110401 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیر زمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 356500
110501 | تهیه مصالح و نصب لوله های زهکش بتنی به قطر100 تا200 میلیمتر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 715000
110502 | تهیه مصالح و نصب لوله های زهکش پلاستیکی مشبک به قطر110 تا200 میلیمتر، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله. | مترطول | 890000
110503 | تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشیها. | مترمکعب | 469500
110601 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 911500
110602 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 1975000
110603 | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله. | مترمکعب | 740500
110604 | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتیمتر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش). | مترطول | 10700
110605 | اضافه بها به ردیف 110604 به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 1490
110606 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 547000
110701 | مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن و پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم. | مترمکعب | 1004000
110702 | تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 102500
110703 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 548500
110704 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 450500
110801 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 201000
110802 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 19 میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 221500
110804 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 278500
110805 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 166000
110806 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده ازخاک سرند شده محلی. | مترمکعب | 166000
110807 | تهیه مصالح وخشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در کف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 517500
110808 | تهیه مصالح و خشکه چینی باسنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 728000
110901 | جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر 50 متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمیشود. | مترمکعب | 8500
111001 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هاییکه خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 47000
111002 | جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 45000
111003 | بارگیری خاک و مواد زاید، ازمحل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. | مترمکعب | 34300
111101 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از500 متر (موضوع ردیفهای 111001 تا 111003) تا10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر500 متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه میشود. | مترمکعب - کیلومتر | 6110
111102 | حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از10 کیلومتر تا30 کیلومتر باشد، به ازای هریک کیلومتر اضافه بر10 کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه میشود. | مترمکعب - کیلومتر | 5560
111103 | حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از30 کیلومتر باشد، به ازای هریک کیلومتر اضافه بر30 کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه میشود. | مترمکعب - کیلومتر | 5010
111201 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتیمتری، با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 79400
111202 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای 15 سانتیمتری، با تراکم 90 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 88500
111203 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یاگود، در قشرهای 15 سانتیمتری، با تراکم 95 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 114000
111301 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها، برای صعوبت ناشی از وجود چوب بست یا مهاریهای سپرها در عرض ترانشه یا گود. | مترمکعب | 41500
111401 | آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی. | مترمکعب | 92200
111501 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته از پلی پروپیلن (یا پلی استر) با مقاومت کششی 7 کیلونیوتن بر متر در جهت طول دارای کاربرد در کنترل غوطه وری. | مترمربع | 0
111502 | اضافه بها به ردیف 111501 به ازای هر 1 کیلونیوتن افزایش در مقاومت کششی. | مترمربع | 0
120101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردساده، به قطر تا10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 62100
120102 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردساده، به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 57900
120201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع AII، به قطر تا10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 59800
120202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل گرد آجدار از نوع AII ، به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 46600
120203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع AII، به قطر20 و بیش از20 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 44000
120204 | تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگردآجدار از نوع AIII، به قطر تا10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 59500
120205 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 47000
120206 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AIII، به قطر20 و بیش از20 میلیمتر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | 44400
120301 | اضافه بها به ردیفهای نصب میل گرد، در صورتی که کارگذاری میل گرد، زیر تراز آبهای زیر زمینی انجام شود و برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | کیلوگرم | 2770
120401 | برش، جوشکاری و ساخت متعلقات و اتصالیهای فولادی (مانند سه راه، زانو و تبدیل)، با استفاده از لوله فولادی، همراه با الگوسازی، سنگ زنی و سایر عملیات تکمیلی لازم. | کیلوگرم | 65200
120501 | جوشکاری با بعد موثر تا 5 میلیمتر، باساییدن (اندازه گیری برحسب طول جوشکاری شده). | مترطول | 229000
120502 | جوشکاری با بعد موثر بیش از 5 تا 7 میلیمتر، باساییدن(اندازه گیری برحسب طول جوشکاری شده). | مترطول | 279000
120503 | جوشکاری با بعد موثر بیش از7 تا10 میلیمتر، باساییدن(اندازه گیری برحسب طول جوشکاری شده). | مترطول | 448500
120504 | جوشکاری با بعد موثر بیش از10 تا 15 میلیمتر، باساییدن(اندازه گیری برحسب طول جوشکاری شده). | مترطول | 762500
120601 | تهیه و نصب علایم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه شامل تمام هزینه های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط. | عدد | 610500
120602 | تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به طور کامل. | کیلوگرم | 61500
120603 | تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه های شیر. | کیلوگرم | 77200
120701 | تهیه مصالح و نصب پله یاحفاظ از میل گرد و لوله فولادی در دیوارحوضچه های شیر. | کیلوگرم | 123500
120702 | تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه های شیر. | کیلوگرم | 94200
120703 | تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر. | عدد | 274500
130101 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C10. | مترمکعب | 1542000
130102 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C12. | مترمکعب | 1740000
130103 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C16 . | مترمکعب | 1882000
130104 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C20 . | مترمکعب | 1995000
130105 | تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C25 . | مترمکعب | 2104000
130201 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که ضخامت بتن 15 سانتیمتر یا کمتر باشد. | مترمکعب | 104500
130202 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در بتن مسلح انجام شود. | مترمکعب | 51500
130203 | اضافه بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 167500
130204 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع 1 از سیمان نوع 2 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
130205 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع 1 از سیمان نوع 5 استفاده شود. | کیلوگرم | 1
130206 | اضافه بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | 1920
130207 | کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیفهای بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع 1 استفاده شود. | کیلوگرم | -1920
130301 | تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب. | مترمربع | 439500
130302 | اضافه بها به ردیف 130301، برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمربع | 81800
130401 | تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف. | کیلوگرم | 463000
140101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر، تا فاصله 75 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 2020
140102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر، تا فاصله 150 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 1360
140103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر، تا فاصله 300 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 860
140104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر300 کیلومتر، تا فاصله 450 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 705
140105 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر، تا فاصله 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 605
140106 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 505
140201 | حمل انواع لوله به قطر 500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 440
140202 | حمل انواع لوله به قطر 500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 295
140203 | حمل انواع لوله به قطر 500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 185
140204 | حمل انواع لوله به قطر 500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 155
140205 | حمل انواع لوله به قطر 500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 135
140206 | حمل انواع لوله به قطر 500 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 750 کیلومتر. | مترطول - کیلومتر | 110
150101 | لوله چدنی نشکن از قطر 80 تا 200 میلی متر. | کیلوگرم | 68700
150102 | لوله چدنی نشکن از قطر 250 تا 600 میلی متر. | کیلوگرم | 68400
150103 | لوله چدنی نشکن به قطر 700 تا 1000 میلیمتر. | کیلوگرم | 67700
150104 | لوله چدنی نشکن به قطر 1100 تا 1400 میلیمتر. | کیلوگرم | 65500
150105 | لوله چدنی نشکن به قطر 1500 تا 2000 میلی متر. | کیلوگرم | 62500
160101 | لوله فولادی از قطر 80 تا 250 میلی متر. | کیلوگرم | 47100
160102 | لوله فولادی از قطر 300 تا 500 میلی متر. | کیلوگرم | 48200
160103 | لوله فولادی از قطر 600 تا 1000 میلی متر. | کیلوگرم | 51000
160104 | لوله فولادی از قطر 1100 تا 1400 میلی متر. | کیلوگرم | 53300
160105 | لوله فولادی از قطر 1600 تا 2400 میلی متر. | کیلوگرم | 53100
170101 | لوله بتنی مسلح پیش تنیده، به قطر 400 میلی متر. | مترطول | 601500
170102 | لوله بتنی مسلح پیش تنیده، مسلح به قطر 600 میلی متر. | مترطول | 1051000
170103 | لوله بتنی مسلح پیش تنیده، مسلح به قطر 800 میلی متر. | مترطول | 1275000
170104 | لوله بتنی مسلح پیش تنیده، مسلح به قطر 1000 میلی متر. | مترطول | 0
170105 | لوله بتنی مسلح پیش تنیده،مسلح به قطر 1200 میلی متر. | مترطول | 0
170106 | لوله بتنی مسلح پیش تنیده، مسلح به قطر 1400 میلی متر. | مترطول | 0
180101 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 100 میلی متر. | مترطول | 911500
180102 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 150میلی متر. | مترطول | 1051000
180103 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 200 میلی متر. | مترطول | 1367000
180104 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 250 میلی متر. | مترطول | 1565000
180105 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 300میلی متر. | مترطول | 2059000
180106 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 350 میلی متر. | مترطول | 2582000
180107 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 400 میلی متر. | مترطول | 2552000
180108 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 500 میلی متر. | مترطول | 3806000
180109 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 600 میلی متر. | مترطول | 4330000
180110 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 700 میلی متر.. | مترطول | 5705000
180111 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 800 میلی متر. | مترطول | 7322000
180112 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 900 میلی متر. | مترطول | 8696000
180113 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 1000 میلی متر. | مترطول | 10442000
180114 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 1200 میلی متر. | مترطول | 14640000
180115 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 1400 میلی متر. | مترطول | 18824000
180116 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 1600 میلی متر. | مترطول | 23725000
180117 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 1800میلی متر. | مترطول | 27885000
180118 | لوله فایبرگلاس با فشار کار PN10 و سختی SN2500 به قطر 2000 میلی متر. | مترطول | 34072000
180201 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختیSN5000 یا SN10000 به قطر 100 میلی متر. | متر طول | 815500
180202 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختیSN5000 یا SN10000 به قطر 150میلی متر. | متر طول | 930500
180203 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختیSN5000 یا SN10000 به قطر 200 میلی متر. | متر طول | 1026000
180204 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختیSN5000 یا SN10000 به قطر 250 میلی متر. | متر طول | 1385000
180205 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختیSN5000 یا SN10000 به قطر 300 میلی متر. | متر طول | 1664000
180206 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 350 میلی متر. | متر طول | 2626000
180207 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 400 میلی متر. | متر طول | 3063000
180208 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 وسختی SN5000 به قطر 500 میلی متر. | متر طول | 4539000
180209 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 600 میلی متر. | متر طول | 5311000
180210 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 700 میلی متر. | متر طول | 7048000
180211 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 800 میلی متر. | متر طول | 9011000
180212 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 900 میلی متر. | متر طول | 10573000
180213 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 1000 میلی متر. | متر طول | 12872000
180214 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 1200 میلی متر. | متر طول | 18150000
180215 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 1400 میلی متر. | متر طول | 22366000
180216 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 1600 میلی متر. | متر طول | 28860000
180217 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 1800 میلی متر. | متر طول | 34128000
180218 | لوله فایبر گلاس با فشار کار PN10 و سختی SN5000 به قطر 2000 میلی متر. | متر طول | 41369000
410101 | ماسه شسته. | مترمکعب | 391000
410102 | شن شسته. | مترمکعب | 302000
410103 | سنگ قلوه. | مترمکعب | 256500
410104 | سنگ لاشه. | مترمکعب | 401000
410105 | مخلوط رودخانه ای (توونان). | مترمکعب | 225000
410201 | سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. | تن | 1824000
410202 | سیمان پرتلند نوع دو پاکتی. | تن | 1814000
410203 | سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. | تن | 1824000
410204 | سیمان پرتلند نوع یک فله. | تن | 1481000
410205 | سیمان پرتلند نوع دو فله. | تن | 1471000
410206 | سیمان پرتلند نوع پنج فله. | تن | 1481000
410301 | انواع میلگرد ساده. | کیلوگرم | 46700
410302 | انواع میلگرد آجدار. | کیلوگرم | 38000
410401 | دینامیت. | کیلوگرم | 85500
410402 | انواع فتیله. | مترطول | 7290
410403 | انواع چاشنی. | عدد | 26100
410501 | انواع الکترود. | کیلوگرم | 83000
410601 | انواع مصالح چدنی. | کیلوگرم | 53300
410602 | انواع لوله و متعلقات فولادی گالوانیزه. | کیلوگرم | 73100
410701 | لوله چدنی نشکن (داکتیل). | کیلوگرم | 0
410801 | لوله فولادی. | کیلوگرم | 0
410901 | لوله بتنی مسلح. | متر طول | 0
411001 | لوله فایبرگلاس (G. R. P). | متر طول | 0